5. sz. melléklet
Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő‐testületének

11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez

Védőtávolságokkal érintett területek
	Megnevezés
	Hely
	Előírás

	Vízmű
	A    védőterületet    az illetékes            vízügyi

szakhatóság jelöli ki.
	A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás

– a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szak‐

hatóság hozzájárulásával végezhető.

	Ivóvíz gerinc‐

vezeték
	
	Védőtávolság az adott vezeték‐keresztmetszet mellett: 300 mm átmérőig 3‐3 m, 800 mm‐ig 5‐5 m.
Az  ivóvízellátást  biztosító  gerincvezeték‐hálózat és  építmé‐

nyek védőtávolságán belül épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás

– a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szak‐

hatóság hozzájárulásával végezhető.

	Gázfogadó
	
	A védőtávolság középnyomású berendezéseknél közutak útpá‐

lyájának szélétől és épületektől általában 5,0 m. A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m.

	400 kV‐os szabad‐

vezeték
	
	A biztonsági övezet 28‐28 m

	220 kV‐os szabad‐

vezeték
	
	A biztonsági övezet 18‐18 m

	Földben elhelyezett villamos‐kábel
	
	A biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV‐ig 1,0 m, 35 kV‐

120 kV között 1,5 m.

	Szabadtéri villamos alállomások
	
	A biztonsági övezet 120‐400 kV‐ig a létesítmény kerítésétől ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10 m‐es sáv.


