*1. melléklet a 20/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez*

**Köz(tulajdonú)területen elhelyezhető telepített reklámhordozók**

|  |
| --- |
| 1. **KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLÚ HIRDETŐOSZLOP**
 |
| **Engedélyezhető darabszám:** | **10 db** |
| **Műszaki és formai paraméterek:** | **Mintarajz/mintakép** |
| Hengeres alakú fémszerkezetű berendezés, alacsony hajlásszögű záró tetővel. Fémszerkezet horganyzott és RAL5008 vagy RAL 7016 színre porszórt.A berendezésen fel kell tűntetni a közintézmény nevét.A berendezés teljes cserélhető felülete használható reklám közzétételére, a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető.* + - * 1. Hengeres oszlop (nagy) mérete:

magassága: 3180 mm; d=1050 mm* 1. Hengeres oszlop (kicsi) mérete:

M magassága: 2700mm; d=830mm | * + - * 1. *mintarajz*

* + - * 1. *mintarajz*
 |

|  |
| --- |
| 1. **EGYÉB INFORMÁCIÓS BERENDEZÉS**
 |
| **Engedélyezhető darabszám:** | **10 db** |
| **Műszaki és formai paraméterek:** | **Mintarajz/mintakép** |
| Oszlopos kialakítású, fémszerkezetre rögzített, kétoldali berendezés.Egy oldalról látható reklámfelület:130X115 CMKulccsal zárható, UV álló polikarbonát ajtóval zárt változatban is telepíthető. A berendezés llehet belülről LED-es fényforrással megvilágított:1. A fényforrás energiahatékonysága 80 lumen/Watt értéket meghaladó legyen;
2. A reklámfelület fényessége ne haladja meg a 400 Cd/nm értéket.

**Reklám céljára a hasznosítható felület legfeljebb 2/3-án tehető közzé reklám.** | *mintarajz* |

*2. melléklet a 20/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez*

**Kifeszíthető transzparensen (molinón) elhelyezésére szolgáló területek**

*1. Polgármesteri Hivatal előtti közterület (Hősök tere)*

*2. Szóládi u. 6. szám ingatlan előtti közterület*

*3. Kossuth L. u. 2. szám előtti közterület*

*4. Futball pálya területe (Szóládi u. 69.)*

*5. Jókai u. 1. szám alatti közpark előtti közterület*

*6. Orgona utca és a 7-es számú út csatlakozásánál lévő közterület*

*7. Gábor Áron utca és a 7-es számú út csatlakozásánál lévő közterület*