I. sz. melléklet/ 2. sz. függelék

A távhőszolgáltatás körzetenkénti korlátozásának időtartalma.

- Az 1. fokozatú korlátozási kategóriájú fogyasztóknál az elrendelést követő három órán belül végre kell hajtani a fűtés és használati melegvíz ellátás 50 %-os csökkentését.

- A 2. fokozatú korlátozási kategóriába eső fogyasztóknál az elrendelést követő 8 órán belül végre kell hajtani a használati melegvíz ellátás felfüggesztését és a fűtési célú hőfelhasználás 50 %-os csökkentését.

- A 3. fokozatú korlátozási kategória elrendelése esetén a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontokban a használati melegvíz szolgáltatás felfüggesztését az elrendelést követő három órán belül végre kell hajtani.

- A 4. fokozatú korlátozási kategória elrendelése esetén a lakossági felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 20 %-os csökkentését az elrendelést követő tizenkettő órán belül végre kell hajtani.

- Az 5. fokozatú korlátozási kategória elrendelése esetén, három órán belül valamennyi fogyasztó részére a távhőszolgáltatás szükséges arányos csökkentését végre kell hajtani.

- A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a korlátozást 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése értelmében haladéktalanul fel kell oldani.