1. számú melléklet a 27/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

D ÍJ TÉTELEK 2013.07.01.-től

( Nettó 2.000,- Ft / munkaráfordítással kalkulálva)

Melléklet:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai a Halas-Thermo Kft.szolgáltatási területén (Vl. körzet)

1) A természetes személy tulajdonában lévő lakhatás céljára szolgáló ingatlanok esetében:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Megnevezés | Égéstermék elvezetők jele | Ellenőrzés, szükség szerint tisztítás összekötő elem nélküli munkaráfordítása | Műszaki felülvizsgálat munkaráfordítása* | Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás - összekötő elem nélkül - és műszaki felülvizsgálat díja | Összekötő elem ellenőrzésének, szükség szerinti tisztításának munkaráfordítása | Összekötő elem ellenőrzésének, szükség szerinti tisztításának díja |
| 2. | Egyedi Nyitott Huzat Szilárd | ENHS | 0,37/db | 0,80/db | 948 Ft/db/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 3. | Egyedi Nyitott Huzat Gáz | ENHG | 0,30/db | 0,80/db | 1 009 Ft/db/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 4. | Központi Nyitott Huzat Szilárd | KNHS | 0,20/fm | 0,28/fm | 474 Ft/fm/alkalom | 0,20/fm | 404 Ft/fm/alkalom |
| 5. | Központi Nyitott Huzat Gáz | KNHG | 0,14/fm | 0,28/fm | 424 Ft/fm/alkalom | 0,14/fm | 283 Ft/fm/alkalom |
| 6. | Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd | NNHS | 0,30/fm | 0,28/fm | 676 Ft/fm/alkalom | 0,30/fm | 605 Ft/fm/alkalom |
| 7. | Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz | NNHG | 0,21/fm | 0,28/fm | 565 Ft/fm/alkalom | 0,21/fm | 424 Ft/fm/alkalom |
| 8. | Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd | ENTS | 0,42/db | 0,80/db | 1049 Ft/db/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 9. | Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz | ENTG | 0,34/db | 0,80/db | 1 090 Ft/db/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 10. | Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd | KNTS | 0,24/fm | 0,28/fm | 555 Ft/fm/alkalom | 0,24/fm | 484 Ft/fm/alkalom |
| 11. | Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz | KNTG | 0,17/fm | 0,28/fm | 484 Ft/fm/alkalom | 0,17/fm | 343 Ft/fm/alkalom |
| 12. | Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd | NNTS | 0,32/fm | 0,28/fm | 716 Ft/fm/alkalom | 0,32/fm | 646 Ft/fm/alkalom |
| 13. | Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz | NNTG | 0,22/fm | 0,28/fm | 585 Ft/fm/alkalom | 0,22/fm | 444 Ft/fm/alkalom |
| ,14. | Egyedi Zárt Huzat Szilárd | EZHS | 0,37/db | 0,80/db | 948 Ft/db/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 15. | Egyedi Zárt Huzat Gáz. | EZHG | 0,30/db | 0,80/db | 1 009 Ft/db/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 16. | Központi Zárt Huzat Szilárd | KZHS | 0,20/fm | 0,28/fm | 474 Ft/fm/alkalom | 0,20/fm | 404 Ft/fm/alkalom |
| 17. | Központi Zárt Huzat Gáz | KZHG | 0,14/fm | 0,28/fm | 424 Ft/fm/alkalom | 0,14/fm | 283 Ft/fm/alkalom |
| 18. | Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd | NZHS | 0,30/fm | 0,28/fm | 676 Ft/fm/alkalom | 0,30/fm | 605 Ft/fm/alkalom |
| 19. | Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz | NZHG | 0,21/fm | 0,28/fm | 565 Ft/fm/alkalom | 0,21/fm | 424 Ft/fm/alkalom |
| 20. | Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd | EZTS | 0,42/db | 0,80/db | 1 049 Ft/db/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 21. | Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz | EZTG | 0,34/db | 0,80/db | 1 090 Ft/db/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 22. | Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd | K.ZTS | 0,24/fm | 0,28/fm | 555 Ft/fm/alkalom | 0,24/fm | 484 Ft/fm/alkalom |
| 23. | Központi Zárt Túlnyomásos Gáz | KZTG | 0,17/fm | 0,28/fm | 484 Ft/fm/alkalom | 0,17/fm | 343 Ft/fm/alkalom |
| 24. | Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd | NZTS | 0,32/fm | 0,28/fm | 716 Ft/fm/alkalom | 0,32/fm | 646 Ft/fm/alkalom |
| 25. | Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz | NZTG | 0,22/fm | 0,28/fm | 585 Ft/fm/alkalom | 0,22/fm | 444 Ft/fm/alkalom |
| 26. | Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd ** | GNHS | 0,25/szint | 0,36/szint | 595 Ft/szint/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 27. | Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz ** | GNHG | 0,20/szint | 0,36/szint | 585 Ft/szint/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 28. | Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd ** | GZHS | 0,25/szint | 0,36/szint | 595 Ft/szint/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 29. | Gyűjtő Zárt Huzat Gáz ** | GZHG | 0,20/szint | 0,36/szint | 585 Ft/szint/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 30. | Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd ** | GZTS | 0,44/szint | 0,30/szint | 716 Ft/szint/alkalom | 0,17/bekötés | 343 Ft/bekötés/alkalom |
| 31. | Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz ** | GZTG | 0,25/szint | 0,44/szint | 726 Ft/szint/alkalom | 0,14/bekötés | 283 Ft/bekötés/alkalom |
| 32. | Egyedi Tartalék | ET | 0,20/db | 0,40/db | 605 Ft/db/alkalom | - | - |
| 33. | Központi Tartalék | KT | 0,10/fm | 0,14/fm | 272 Ft/fm/alkalom | - | - |
| 34. | Nagyjáratú Tartalék | NT | 0,15/fm | 0,14/fm | 373 Ft/fm/alkalom | - | - |
| 35. | Gyűjtő Tartalék ** | GT | 0,10/szint | 0,16/szint | 283 Ft/szint/alkalom | - | - |
| 36. | A díj a kiszállási díjat is magában foglalja. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | *Négyévenként elvégzendő közszolgáltatás díja. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | **A mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. |  |  |  |  |  |  |

2) Megrendelésre kötelező tevékenységek:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Megrendelésre kötelező tevékenységek: | Munkaráfordítás | Díj (Ft) |
| 2. | A fenti közszolgáltatások sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján | 2/db/óra | 4 036 |
| 3. | Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék- elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása | 0,34/db | 686 |
| 4. | A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása | 0,60/fm | 1 211 |
| 5. | A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli | 1,00 | 2 018 |

3) Megrendelt műszaki vizsgálatok díjtételei:

a) A természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében:

|  | A | B |  | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ENH, ENT, ET |  | EZH, EZT | GNH, GZH, GZT, GT | KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | KZH, KZT, NZH, NZT |
| 2. | Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Munkaráfordítás | 0,84 /db |  | 1,16/db | 0,40 /szint | 2,60 /db | 3,40/db |
| 4. | Díj (Ft/alkalom): | 1 891 |  | 2 646 | 907 | 6 047 | 7 558 |
| 5. | Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Munkaráfordítás | 1,34/db |  | 2,00/db | 0,70 /szint | 4,00/db | 5,00 /db |
| 7. | Díj (Ft/alkalom): | 4 819 |  | 7 192 | 2 517 | 14384 | 17 980 |
| 8. | Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Munkaráfordítás |  | 0,84 /db | 1,16/db | 0,40/szint | 2,60/db | 3,40 /db |
| 10. | Díj (Ft/alkalom): |  | 3 021 | 4 171 | 1438 | 9 350 | 12 226 |
| 11. | Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Munkaráfordítás 0,68 /db |  |  | 0,92 /db | 0,30 /szint | 2,10/db | 2,72/db |
| 13. | Díj (Ft/alkalom): 2 445 |  |  | 3 308 | 1 079 | 7 552 | 9 781 |
| 14. | A fenti tevékenységeket a 2. sorban szereplő tevékenység kivételével az alábbi kiszállási díj terheli: |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Munkaráfordítás: 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Díj (Ft): 3 596 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | A 2. sorban lévő tevékenységek kiszállási díja: 2 267 Ft |  |  |  |  |  |  |

b) Az a) pontba nem tartozó ingatlanok esetében:

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ENH, ENT, ET | EZH,EZT | GNH, GZH, GZT, GT | KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | KZH, KZT, NZH, NZT |
| 2. | Uj égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata: |  |  |  |  |  |
| 3. | Munkaráfordítás | 0,84 /db | 1,16 /db | 0,40 /szint | 2,60 /db | 3,40 /db |
| 4. | Díj (Ft/alkalom): | 3 390 | 4 682 | 1 614 | 10 494 | 13 722 |
| 5. | Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata: |  |  |  |  |  |
| 6. | Munkaráfordítás | 1.34 /db | 2,00 /db | 0,70 /szint | 4,00 /db | 5,00 /db |
| 7. | Díj (Ft/alkalom): | 5 408 | 8 072 | 2 825 | 16 144 | 20 180 |
| 8. | Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata: |  |  |  |  |  |
| 9. | Munkaráfordítás | 0,84 /db | 1,16/db | 0,40 /szint | 2,60 /db | 3,40 /db |
| 10. | Díj (Ft/alkalom): | 3 390 | 4 682 | 1 614 | 10 494 | 13 722 |
| 11. | Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat: |  |  |  |  |  |
| 12. | Munkaráfordítás | 0,68 /db | 0,92 /db | 0,30/szint | 2,10 /db | 2,72 /db |
| 13. | Díj (Ft/alkalom): | 2 744 | 3713 | 1 211 | 8 476 | 10 978 |
| 14. | A fenti tevékenységeket a 2. sorban szereplő tevékenység kivételével az alábbi kiszállási díj terheli: |  |  |  |  |  |
| 15. | Munkaráfordítás: 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Díj (Ft): 4036 |  |  |  |  |  |

4) A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjai:

a) A természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tevékenység kategóriák | Munkaráfordítás | Díj (Ft) |
| 2. | Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 1,00 | 12 586 |
| 3. | Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 2,00 | 25 172 |
| 4. | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként | 3,00 | 37 758 |
| 5. | Épület központi kéménnyel 60-140 kW | 2,00 | 25 172 |
| 6. | Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett | 2,50 | 31 465 |
| 7. | Helyszíni szaktanácsadás | 1,00/db | 12 586 |
| 8. | A 7. sor alatti tevékenységet további, a 3) a) táblázat 16. sora szerinti kiszállási díj terheli | 1,00 | 3 596 |

b) Az a) pontba nem tartozó ingatlanok esetében:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tevékenység kategóriák | Munkaráfordítás | Díj (Ft) |
| 2. | Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 1,00 | 14 126 |
| 3. | Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 2,00 | 28 252 |
| 4. | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként | 3,00 | 42 378 |
| 5. | Épület központi kéménnyel 60-140 kW | 2,00 | 28 252 |
| 6. | Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett | 2,50 | 35 315 |
| 7. | Helyszíni szaktanácsadás | 1,00/db | 14 126 |
| 8. | A 7. sor alatti tevékenységet további, a 3) a) táblázat 16. sora szerinti kiszállási díj terheli | 1,00 | 4 036 |

A díjakat a mindenkori általános forgalmi adó terheli.

1.sz.mellékletet módosította: 28/2006./XI.28./sz.r.1.§-a. Hatályba lépés: 2007. január 1.

1.sz.mellékletet módosította: 20/2007.(X.28.) sz.r.1 §-a. Hatályba lépés: 2008. január 1.

1.sz.mellékletet módosította: 22/2008.(XI.25.)sz.r.1.§-a. Hatályba lépés: 2009. január 1.

Mellékletet mód.: 31/2009.(XI.24.) sz.r. 1.§ Hatályba lépés: 2010. január 1.

Mellékletet mód.: 21/2012.(XII.21.) sz. r. 2.§-a. Hatályba lépés:2013.01.01.

Mellékletet mód.: 11/2013.(VII.16.) sz. r. 1.§-a. Hatályba lépés:2013.07.01.

Mellékletet mód.: 15/2014.(XI.27.) sz. r. 1.§-a. Hatályba lépés:2015.01.01.