3. SZÁMÚ FÜGGELÉK

A közművesítés és a közműelrendezés megvalósítására vonatkozó szabványok és kormányrendeletek

| 1. | MSZ 7487/2-80 szabvány Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt |
| --- | --- |
| 2. | MSZ 7487/3-80 szabvány Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín felett |
| 3. | 4/1981. (IV.4.) OVH rendelet Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzatról |
| 4. | 6/1982. (V. 6.) IpM. számú rendelet A gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről |
| 5. | A területen áthaladó nagyfeszültségű villamos távvezeték nyomvonalára a Villamosmű biztonsági övezetéről szóló 11/1984.(VIII. 22.) IpM sz. rendelet: valamint az Erősáramú szabadvezeték megközelítését és keresztezését szabályozó MSZ 151. és az MSZ 172. Érintésvédelemre vonatkozó szabvány ide vonatkozó előírásairól |
| 6. | 3 /1994. (II. 7.) számú OVH rendelkezés a szennyvízbírságról |
| 7. | 1995.évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról |
| 8. | 72/1996.(V. 22) Korm. rendelet A vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról III. fejezet 24. § c. pontja – egyedi vízbeszerzésre vonatkozó előírás |
| 9. | 18/1996.(VII. 13.) Korm. rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről |
| 10. | 35/1996. (XII. 29) BM sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) a létesítmények tüzivíz igényének előírásairól |
| 11. | 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről |
| 12. | 37/1999.(II. 26.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV. 5) Korm. rendelet módosításáról |
| 13. | 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet A hullámterek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról. |
| 14. | 33/2000. (II.17.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról |

| 15. | 25/2000. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról |
| --- | --- |
| 16. | 26/2000. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról |
| 17. | 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól |
| 18. | 201/2001. (X. 15.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről |
| 19. | 2004./2001. (X. 26.) Korm. rendelet A csatornabírságról |
| 20. | 203/2001.(X. 26.) Korm. rendelet A felszíni alatti vizek minőségét érintő tevékenységgel összefüggő feladatokról 34.§ (10) bekezdés – szennyeződés érzékenységi besorolásról |
| 21. | 274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Kormányrendelet módosításáról |
| 22. | 9/2002.(III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet 1. számú melléklet A felszíni vízi környezetbe közvetlenül bevezetett szennyvizek országos területi kibocsátási határértékei és a vízminőség-védelmi kategóriák |