#### Szenyér község

#### helyi építési szabályzata

Szenyér Község Önkormányzata Képviselőtestületének

6/2003. (IV. 07.) számú  önkormányzati rendelete

Szenyér község Helyi Építési Szabályzatának,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

(egységes szekezet) ,

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 4.§. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános előírások

Az előírások hatálya

1.§.

Jelen építési szabályzat hatálya Szenyér község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

## Az előírások alkalmazása

2.§.

(1)	Az előírásokat az Sz-1 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az Sz-2 jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni..

(2)	Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni..

## A szabályozás elemei

3.§.

- Kötelező szabályozási elemek

- Beépíthető terület határvonala.

A beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt terület határa.

- Szabályozási vonal

A szabályozási vonal a közterületet és nem közterületet elválasztó vonal, a szabályozási terv tünteti fel.

- Területfelhasználás módja és határa

- Építési övezet, övezet előírásai és határa

- Építési hely határa (építési határvonal)

- Irányadó szabályozási elemek

- Irányadó telekhatár

Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást rögzíti.

- Megszüntető jel

A szabályozási terv által megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

- A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a szabályozási terv módosításával hajtható végre.

- Az irányadó szabályozási elemek pontosítását, módosítását az építési hatósági engedélyezheti. Ehhez szükség szerint településrendezési szakvéleményt kérhet.

(5)

## Az építés általános feltételei

4.§.

- Építési telken és területen az egyes területfelhasználási egységek (építési övezetek és övezetek) előírásainak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

- biztosítható az építési telek közútról, illetve magánútról gépjárművel történő közvetlen megközelíthetősége

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, vezetékes ivóvíz (szükség esetén technológiai víz) ellátás és a megközelíthetőség,

- a keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezése, és a csapadékvíz elvezetése, a szennyvízcsatorna megépítése után a szennyvizek csatornában való elvezetése, továbbá

- a használat során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetőleg helyi komposztálásának lehetősége egyidejűleg biztosítható, és

- az építmény nem befolyásolja károsan a felszín alatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát,

- a levegő minőségét, valamint

- a vonatkozó zajvédelmi rendeletekben előírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz.

## A telekalakítás és az építési engedélyezési eljárás helyi szabályai

5.§.

- Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.

- .

- A mezőgazdasági üzemek környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján - szakhatóságok által - megállapított védőtávolságán belül csak az egészségügyi hatóság hozzájárulásával lehet építési munkára építésügyi hatósági engedélyt adni.

- Amennyiben a földrészletek tényleges és ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága eltér, úgy az építési engedély kiadását megelőzően az eltérést rendezni kell, hogy az engedélyezés, az államigazgatási eljárás a tényleges művelési ágnak megfelelően történjen.

- A termőtalaj védelme érdekében, építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa.

- Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.

- Mélyfekvésű területeken, építmények és terepszint alatti létesítmények építését megelőzően a talajvíz helyzetét is tisztázó talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni.

- Közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó telek mérete kisebb is lehet, mint a vonatkozó építési övezet, illetve övezet által meghatározott legkisebb kialakítható telekméret.

## Külterület és belterület

6.§.

- A belterületi határ módosításáról a szabályozási tervnek és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

- A rendezési tervben kijelölt beépítésre szánt területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha az ez által belterületté nyilvánított terület tervezett felhasználása időszerű.

- A belterületbe vonásra kijelölt területek belterületbe vonásáig nem építhetők be, átmenetileg mezőgazdasági műveléssel hasznosíthatók.

## Területfelhasználás

7.§.

- A település területét építési szempontból

- beépített és beépítésre szánt

- beépítésre nem szánt

területbe kell sorolni.

- A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik:

- beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

- lakóterület (falusias lakóterület),

- gazdasági terület

- egyéb ipari (mezőgazdasági üzemi) terület,

- különleges terület

- temető terület,

- beépítésre nem szánt területek

- közlekedési- és közműterület,

- zöldterület (közpark),

- erdőterület,

- mezőgazdasági terület,

- vízgazdálkodási terület,

- különleges beépítésre nem szánt terület

- turisztikai terület.

Beépített és beépítésre szánt területek

###### Falusias lakóterület

8.§.

- A lakóterületen lakóépületek, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, szálláshely szolgáltató épületek, kézműipari építmények, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportlétesítmények, helyezhetők el.

- Az épületeket a szabályozási terven jelölt építési helyen, a kialakult építési vonalra kell elhelyezni. Ahol ez nem állapítható meg legalább 5 méteres előkertet kell elhagyni, és 10 méteres hátsókertet kell biztosítani. Oldalkertnek minimum 6 métert el kell hagyni.

- Meglévő épület a telek méretétől függetlenül felújítható, átalakítható, újjá építhető, az eredeti beépítettség mértékéig új épületre cserélhető, illetve az építési helyen (előkert, oldalkertek, hátsókert területének biztosításával) a beépítés mértékéig bővíthető.

- Az építési telkeken meghatározott építési helyen több épület is elhelyezhető, melyeket egymáshoz viszonyítva az OTÉK-ban és a tűzvédelmi előírásokban meghatározott módon kell elhelyezni.

- Az övezet részleges közművesítettség esetén is beépíthető. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a keletkezett szennyvizeket és szennyezett csapadékvizet ellenőrzött, zárt tárolóba kell gyűjteni, melyek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

- Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 40(-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést kell alkalmazni.

- Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

- Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, ha az a lakóterületet a vonatkozó mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben nem terheli.

- Az lakóterület telkeit legfeljebb 2,0 m magas átlátható kerítéssel, vagy maximum 1,80 m magas nem átlátható kerítéssel lehet bekeríteni.

- A lakóépület földszinti padlószintje az épület mellett kialakított terep legmagasabb szintje felett maximum 0,45 m-re, a legalacsonyabb szintje felett maximum 1,40 m-re lehet.

- A lakótelkeket feltáró közművezetékeket a közutakon vagy a magánutakon kell elvezetni, amennyiben erre nincs mód, szolgalmi jog létesíthető.

9.§.

(1)	Az

jellel ellátott falusias lakóterület (Lf1) építési övezetben az épületek oldalhatáron álló beépítési móddal, a kialakult bépítés figyelembevételével alakítható ki.

- Az övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 400 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

- Az övezetben kialakítható telek területe nem lehet kisebb a 1200 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 16 méternél.

- A területen megengedett építési használat határértékei:

- Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%.

- Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

- Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

10.§.

(1)	Az

jellel ellátott falusias lakóterület (Lf2) építési övezetben az épületek oldalhatáron álló beépítési móddal alakíthatóak ki.

- Az övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 200 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

- Az övezetben kialakítható telek területe nem lehet kisebb a 400 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 16 méternél.

- A területen megengedett építési használat határértékei:

- Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 20%.

- Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

- Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

## Gazdasági terület

Egyéb ipari terület

(Mezőgazdasági üzemi terület)

11.§.

- A mezőgazdasági üzemi terület építési övezet növénytermesztés és állattartás, és azokat kiszolgáló létesítmények, a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmény, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépületek, üzemanyagtöltő, sportlétesítmény helyezhető el.

- A Gü övezeti jelű mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben épületek szabadonálló beépítési móddal alakíthatók ki. Elhelyezésük meglévő vagy kialakítandó egyedi telken történhet.

- Az övezet beépíthető telkeinek minimális mérete 2000 m2. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

- Az övezetben az építési hely 10 méteres előkert, 6 méteres oldalkert, illetve 10 méteres hátsókert elhagyásával állapítható meg.

- Az övezet részleges közművesítettség esetén is beépíthető. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a keletkezett szennyvizeket és szennyezett csapadékvizet ellenőrzött, zárt tárolóba kell gyűjteni, melyek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

- A területen megengedett építési használat határértékei:

- Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

- Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, technológiai okokból magasabb is engedélyezhető egyedi építési engedélyezési eljárás alapján

- Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %.

- A mezőgazdasági üzemi terület határai mentén az ingatlan tulajdonosának leglésőbb a használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig többszintes növényállománnyal fedett, legalább 10 méter széles védősávot kell kialakítani.

- A területeken elhelyezett létesítmények parkolási igényeit saját területen belül kell biztosítani.

- Környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján vizsgálni kell a mezőgazdasági üzemi terület védőtávolságát. A szomszédos lakóterületekre a vonatkozó mindenkori környezetvédelmi határértékeket biztosítani kell.

- Környezetszennyező hulladékok és melléktermékek ártalommentes elszállításáról és tárolásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell.

## Különleges terület

12.§.

- Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területbe kell sorolni:

- TE övezeti jelű temető területet.

- A temető területén csak a temetésekhez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, sírépítmények, kripták, urnahelyek), valamint úthálózat, közművek, utcabútorok, képzőművészeti alkotások és növényzet helyezhető el.

- A temető kerítése mentén 10 méter távolságon belül új koporsós temetkezés nem engedhető meg, e sávban csak növényzet (fasor) telepíthető.

Beépítésre nem szánt területek

## Közlekedési- és közműterület

13.§.

- A közlekedési és közműterületek (utcák, terek, gyalogutak) a község közterületein a gépjármű, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek, melyeket a szabályozási terv tüntet fel.

- A közlekedési és közműterületeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

- A tervezett kiszolgáló utak szabályozási terven jelölt területét az Önkormányzat helyi közútak részére lejegyezheti, és azt a földhivatali ingatlan-nyílvántartásban megjelenítheti.

- Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészeken - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatok hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén belül nem lehetséges.

- A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve alábbi szabályozási, építési szélességű területeket kell biztosítani:

- helyi gyűjtőurak: minimum 22 m, illetve a kialakult állapot szerint

- kiszolgáló utak: minimum 12 m, illetve a kialakult állapot szerint.

- kerékpár és gyalogos utak minimum 3 m.

- egy telket feltáró magán és közutak minimum 4 m.

- külterületi dűlőutak min 4 m.

- A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 5-5 méteres lesarkítás szükséges, a szabályozási terven ábrázolt módon.

- Külterületen az országos meglévő, és tervezett közutak tengelyétől mért 50 - 50 méteres távolságon belül az építési engedélyezési eljárásba a közlekedési és környezetvédelmi szakhatóságokat be kell vonni.

- A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

- A közösségi létesítmények parkolási igényeit elsősorban saját telken belül kell kielégíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a parkolóhely a létesítménytől számított 500 m-en belül közterületen, vagy magántelken biztosítható.

Négy gépjárműnél nagyobb befogadó képesség esetén a parkolót fásítással kell kialakítani.

- A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor telepíthető.

A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan meg kell oldani.

- Új utak kialakításakor az engedélyezés során környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, az előírások és határértékek betarthatósága érdekében.

14.§.

- Nyomvonal jellegű közműlétesítmény elsősorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén helyezhető el.

Amennyiben ez nem oldható meg, a közművezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhető az egyéb hatályos jogszabályokban leírtak figyelembevételével.

- A közművezetékek védelme érdekében az előírt védőtávolságokat - MSZ 7487 - be kell tartani.

- Épületet, építményt közműves, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elvezetése, illetve tárolása, ürítése a jelen jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítható. A szennyvízcsatorna hálózat kiépüléséig csak zárt és szigetelt szennyvízgyűjtő alkalmazható.

- Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjti, illetve bevezetni.

- Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

- A település területén a villamos energia ellátás és közvilágítás hálózati elemeit új hálózat kiépítése, illetve a meglévő hálózat átépítése során csak földkábellel építhetők tovább.

- A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát – MSZ 151 szabvány és magasabb szintű jogszabály szerint - biztosítani kell.

- A település csapadékvíz elvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezeti. A vízelvezető árkokat kialakításuknál, illetve karbantartásuknál védő gyeptakaróval kell ellátni.

- Az ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztítani, karbantartani.

- A tervezett közművezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közmű-üzemeltetőkkel.

## Zöldterületek

15.§.

- A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

- A zöldterületen víz- és zöldfelületek, gyalogutak, játék, sport, pihenés célját szolgáló területek, közművek, a szabadidő eltöltéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el.

- A zöldterületen épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

- A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat pótolni kell.

- A szabályozási tervlapok szerinti zöldterületeket más célra felhasználni nem szabad.

- Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó kertészeti tervet kell készíteni.

## Erdőterület

16.§.

- Az erdőterület más területfelhasználási egységbe nem sorolható.

- Az erdő esetleges rendeltetésének megváltoztatását – a talajvédelmi erdők kivételével – az erdészeti hatóság engedélyezi.

- Az erdőterüket az erdő elődleges rendeltetése szerint:

- gazdasági (EG),

- védelmi (EV)

rendeltetésű lehet.

- A védelmi rendeltetésű erdő területen út, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény, távközlési tororny csak a természetvédelmi szakhatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető, a területeken egyéb létesítmények nem helyezhető el.

- Védelmi rendeltetésű erdőket kivágni csak akkor lehet, ha állapota miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas.

- A védelmi erdőterületeken csak olyan erdőgazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.

- Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

- Gazdasági erdőterületeken a faállomány kitermelése után a területeket fel kell újítani. A faállomány kitermelésénél fokozottan kell ügyelni a természetes növény és állatállomány védelmére.

## Mezőgazdasági terület

17.§.

- A mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés, valamint az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el a következő funkciókkal:

- állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik),

- nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények

- mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakó és szállásépületek

- a falusi turizmust szolgáló építmények.

- Állattartó épületet felszíni vizektől 200 méternél közelebb elhelyezni nem szabad.

- Mezőgazdasági területeken található meglévő erdők területén épület nem helyezhető el.

- Amennyiben bármely épület, beruházás elhelyezése mezőgazdasági rendeltetésű földterületen történik, úgy az építési engedély kiadását megelőzően a körzeti földhivatal más célú használatára vonatkozó engedélyét minden esetben be kell szerezni.

- Mezőgazdasági művelési területeket belterületbe vonni, illetve azokon beruházásokat folytatni csak akkor lehet, ha a szabályozási terv beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába sorolta a területet és a művelési ág alóli végleges kivonást, az illetékes földhivatal jóváhagyta.

- Mezőgazdasági területen – a kertes mezőgazdasági terület kivételével

a)a létesíthető épület magassága maximum 6,5 m, toronyszerű technológiai építmény magassága – ha az alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi – ennél nagyobb is lehet

b)új épület elhelyezése a meglévő épületekhez csatlakozóan, vagy – önálló elhelyezés esetén – szabadonálló beépítési móddal történhet,

c)az épületek tetőfedése cserép, betoncserép, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedés vagy fémlemez fedés lehet. A tető hajlásszöge 30-45o közötti – a 6 méternél nagyobb fesztávú tetőszerkezetek esetében alacsony hajlásszögű is – lehet.

- Az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa.

M0 jelű mezőgazdasági övezet

18.§.

- Az Máo jelű általános mezőgazdasági övezetben épület nem helyezhető el.

- Az Máo jelű általános mezőgazdasági övezetbe kell sorolni azon mezőgazdasági rendeltetésű területeket, ahol a település és tájkarakter védelme érdekében épület kialakítása nem támogatható.

- A település rét, nádas, mocsár művelési ágú területeit az Máo övezetbe kell sorolni..

- Telekosztással az övezetben 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki.

M1 jelű mezőgazdasági övezet

19.§.

- Az MÁ1 jelű mezőgazdasági övezetben

          - szántóföldi művelés esetén, 10 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, illetve az 600 m2-t nem haladhatja meg;

          - gyep, rét és legelő művelési ágú, 5 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 0,5%-át, illetve a 400 m2-t nem haladhatja meg;

          - szőlőműveléssel hasznosított területen 1 ha-nál nagyobb telken, a termelést és a borturizmust szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg;

          - művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve a 1000 m2-t nem haladhatja meg;

- Építmény a mezőgazdasági földrészleteket feltáró utak, dűlőutak tengelyétől mért 10 méteren belül nem helyezhető el. Az építési hely az utak tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsáv, a minimális 8 méter hátsókert betartása mellett. Oldalkert minimális mérete 8 méter.

M2 jelű mezőgazdasági övezet

20.§.

- Az Má2 jelű mezőgazdasági övezetben építmény csak 6000 m2-nél nagyobb földrészleteken helyezhetők el, maximum 3 %-os beépítettséggel.

- Építmény a mezőgazdasági földrészleteket feltáró utak, dűlőutak tengelyétől mért 10 méteren belül nem helyezhető el. Az építési hely az utak tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsáv, a minimális 8 méter hátsókert betartása mellett. Oldalkert minimális mérete 8 méter.

###### MK kertes mezőgazdasági terület

21.§.

- A kertes mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az ezzel kapcsolatos terménytárolás és feldolgozás gazdasági épületei helyezhetők el.

- A kertes mezőgazdasági (MK) területen n oldalhatáron álló beépítési móddal telkenként maximum egy épület helyezhető el.

- A övezet beépíthető telkeinek minimális mérete 2000 m2. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 10 m.

- Az övezetben kialakítható földrészletek területe nem lehet kisebb a 2000 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 10 méternél. Nyeles telek nem alakítható ki.

- Az épületeket a szabályozási vonaltól mért 10 méteres előkert elhagyásával kell elhelyezni. A hátsó építés határvonal távolsága a szabályozási vonaltól 50 méter. Oldalkertnek minimum 6 métert kell hagyni.

- A kertes mezőgazdasági  területen építeni csak a legalább 80 %-ban mezőgazdasági műveléssel hasznosított földrészleten lehet. A földrészletek be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. A földrészleteken gépjármű várakozóhely csak az előkertben helyezhető el.

- Az övezetben pince, vagy földszintes, pince + földszintes magastetős épületek alakíthatók ki maximum 3 %-os beépítettséggel úgy, hogy az épület alapterülete nem haladhatja meg a 60 m2-t. Az építménymagasság a 3,5 m-t nem haladhatja meg. Az épületekben a gazdasági funkción kívül elhelyezhető szociális helyiség, illetve pihenést szolgáló helyiség is.

- Az épületek – pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők. A tető hajlásszöge 40(-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. A tetőhéjazatként lemez, hullámlemez fedések alkalmazása nem megengedett.

- Az övezet részleges közművesítettség esetén is beépíthető. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a keletkezett szennyvizeket és szennyezett csapadékvizet ellenőrzött, zárt tárolóba kell gyűjteni, melyek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

- Az Mk0 övezeti jelű – építési lehetőség nélküli belterületi kert – kertes mezőgazdasági területen épületet építeni nem lehet, azon csak a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik – külön jogszabály előírása alapján – helyezhetők el.

## Vízgazdálkodási terület

22. §.

- A vízgazdálkodással összefüggő terület:

- a folyóvizek medre és parti sávja,

- az állóvizek medre és parti sávja,

- a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

- a vízbeszerzési területek (védett vízbázis).

- A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat kell figyelembe venni.

- A vízpartok mentén egyoldali (minimum 6 méter széles) fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem folytatható, növényzet nem telepíthető.

- A vízgazdálkodási területen minden területfelhasználási és építési tevékenység a területileg illetékes vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető.

22/A §

Különleges beépítésre nem szánt terület

(1)	Különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriájú területek:

a.	KKTT övezeti jelű turisztikai terület.

(2)	A különleges beépítésre nem szánt területen a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

(3)	Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

a.	előkert mértéke minimum 5,0 méter,

b.	oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,

c.	a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél.

(4)	A különleges beépítésre nem szánt terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni:

| KKT jelű turisztikai terület |
| --- |
| Beépítési mód | szabadon álló |
| Kialakítható telek legkisebb területe | 5000 m2 |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | 2 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | 6,0 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 75 % |
| Az övezetben a vadászattal és halászattal összefüggő turisztikai funkció kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el: szálláshely szolgáltató épület, (szálláshely szolgáltatásként lakókocsi és üdülősátor) vendéglátó épület, gazdasági épület, gépjárműtároló, |
| Az övezetben az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. |
| Az övezetben több épülettömeg is elhelyezhető. |
| Az övezetben a zöldfelületet kertépítészeti terv alapján, legkésőbb a használatbavételi engedély kérelem benyújtásáig ki kell alakítani. |
| Az övezeten belül kialakítandó utak csak természetes anyagokkal burkolhatók. |

(5)	Az épületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően vakolt homlokzati megjelenéssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.

(6)	Az épületek csak magastetővel létesíthetők, a tetőhajlásszög 30-45° közötti éreték lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez, bitumenzsindely. A kiegészítő tetőelemek a fent rögzítettől eltérő hajlásszögben és formában is kialakíthatók.

(7)	A be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

Környezetszabályozás

## Környezetvédelem

23.§.

- A föld védelme,

  - A települési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az e célra rendszeresített edényzetben lehet elhelyezni.

  - Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató (gazdasági) tevékenység csak a talajszennyezés kizárásával történhet.

  - Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.

  - A település közigazgatási területén természetközeli erdőművelés, környezetkímélő mezőgazdasági termelés, integrált szőlőművelés és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető

  - Eróziónak fokozottan kitett területen a művelési ág tudatos megválasztása, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósítása, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazása, a leginkább veszélyeztetett területek erdősítése szükséges az erózió mértékének csökkentéséhez. kivételt képez a szőlőkataszter szerint I. osztályú terület.

  - A kialakult vízmosásokat megkötéssel és bedöntéssel kell rendezni.

h.) A nemzeti ökológiai hálózatba tartozó földrészletek helyrajzi számos felsorolá       sát a 4. sz. függelék tartalmazza.

- A levegő védelme

- A település területén a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértékeket.

- Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

- A légszennyező források létesítése során megvalósított műszaki megoldásnak meg kell felelni az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

- Tilos új légszennyező forrást telepíteni, ha a légszennyező forrás közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meghaladja, illetve az új légszennyező forrás üzembe helyezésének következtében várhatóan meghaladja a légszennyezettségi határértéket, kivéve, ha a légszennyező saját költségén a hatásterületen olyan kibocsátást csökkentést ér el, amely biztosítja a légszennyezettségi határérték betartását.

- Hulladékok nyílt téri illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

- A háztartásokban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető

- Veszélyes hulladék égetése kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

- A települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések légszennyező forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények betartását.

- A szolgáltató tevékenység körében légszennyező forrásokat üzemeltetni nem szabad. Felületi szennyezést okozó anyagokat a település területén csak az anyagfajtának megfelelő zárt járművön szabad szállítani.

- A lakó-, különleges- és gazdasági- területektől közegészségügyi szempontok figyelembevételével 1000 méter védőtávolságon belül szagos-bűzös és fertőzőveszélyes tevékenység nem folytatható, ilyen építmény nem építhető.

- A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásait teljesítik

- Zaj és rezgés elleni védelem

- A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó rendeletek szerinti határértékeket meghaladó zajt kibocsátó létesítmény és tevékenység nem alakítható ki, illetve nem folytatható. A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

- A közlekedési területeken szabadon maradó sávokat zajcsökkentő hatású zöldsávval kell betelepíteni.

- A 68. sz. út mentén új lakóépület, vagy közintézmény épület homlokzatát az út középvonalától legalább 12 m-re kell elhelyezni.

- A vizek védelme

- Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag bejutását. A felszíni vizeket közvetlenül élővízfolyásba vezetni csak a megfelelő mértékű, előzetes tisztítás után lehet, a szükséges hatósági engedély birtokában.

- Tilos kockázatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe.

- A parkolófelületekről a szennyezett csapadékvizet összegyűjtésük után, illetve befogadóba vezetésük előtt meg kell tisztítani.

- A földfelszín alatt elhelyezett közművezetékek esetleges kereszteződésénél (víz, szennyvíz) a vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló jogszabály vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.

- Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni.

- A vízminőség védelme érdekében a vízfolyások és víznyerő helyek közelében lévő ingatlanokon talajjavításra csak érett komposzt vagy tőzegtermék használható.

- A település területén, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén lehet.

- A településen a szennyvízcsatorna hálózatot a legrövidebb időn belül ki kell építeni, a rácsatlakozási lehetőséget biztosítani kell.

- A község közigazgatási területén a szennyvízcsatorna-hálózat megépülését követően az arra való rákötés kötelező.

- Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe

- Állatartó telephez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől számított legalább 100 m-en belül.

- Hulladékgazdálkodás

  - A település területén új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető

  - A településen keletkező kommunális folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) erre engedéllyel rendelkező vállalkozó gyűjtheti, és erre kijelölt, engedéllyel rendelkező ürítő helyre kell szállítani.

  - A települési szilárd hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az erre kijelölt helyre szabad szállítani.

  - Az állati tetemek környezet-higiéniás szempontból megfelelő elhelyezését biztosítani kell.

  - Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást folyamatos ellenőrzés mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell.

  - Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárni.

  - A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

  - Ha a veszélyes hulladék átadása a kezelő részére nem közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről történik, akkor a veszélyes hulladék termelője a keletkezett veszélyes hulladékot telephelyén kialakított üzemi gyűjtőhelyen köteles gyűjteni. Az üzemi gyűjtőhelyet a tervezett kezelést figyelembe véve a környezet szennyezését, ill. károsítását kizáró módon kell kialakítani, ahol a veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tartható.

  - A háztartásokban keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére, ill. más forrásból származó, kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére üzemeltetett hulladékgyűjtő udvaron a veszélyes hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható.

- A természetvédelem előírásai:

- A település közigazgatási területe a jelenlegi belterület kivételével a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területébe tartozik.

- Az ingatlanok és az épületek kialakítása és fejlesztése során a kialakult tájkarakterhez kell illeszkedni.

- A területre jellemző építészeti megoldások alkalmazására kell törekedni.

- A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

- A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni.

- A településen elsődlegesen szőlő és gyümölcs telepíthető.

- Mindennemű föld és sziklamunka csak a Nemzeti Park Igazgatósága engedélyével végezhető.A természetes terepfelszín megtartására kell törekedni.

- A környezetvédelem részletes előírásait az önkormányzatnak környezetvédelmi és településtisztasági rendeletben kell szabályozni.

Magterület

23/A.§

(1)	Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

(2)	Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.

(3)	Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

(4)	A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg.

(5)	A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni.

(6)	A közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el.

(7)	Új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet.

(8)	10 m magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

(9)	Erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető.

Ökológiai folyósok övezete

23/B. §

(1)	Az ökológiai folyosók területén csak természet- és környezetkímélő terület-felhasználás, ill. tevékenység fenntartása javasolható.

(2)	A kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül változtatható meg, a meglévő természetszerű művelési ágakat (erdő, gyep, nádas) meg kell tartani. Művelési ág váltása csak intenzívebb művelésűből a természetszerű irányában engedélyezhető.

(3)	Minden építéssel járó műszaki beavatkozás (pl. műszaki infrastruktúrahálózat és létesítményeinek elhelyezése, fejlesztése) csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges.

(4)	A szárazföldi ökológiai folyosók megőrzése érdekében erdőtelepítés, erdőfelújítás őshonos fafajokkal, természetkímélő módon a termőhelytípusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető.

Kültúrális örökség védelme

24.§.

- „A műemlékvédelem alatt álló épületek az 1. sz. függelékben, a régészeti védelem alatt álló területek a 2. sz. függelékben kerültek felsorolásra.

- A műemlékek fenntartásáról, felújításáról a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok alapján kell gondoskodni és eljárni.

- A település műemlékeit és régészetileg védett területeit a bel- és a kül- területi szabályozási terv tünteti fel.

- A régészetileg védett területeken az építési engedélyezési eljárába a Kültúrális Örökségvédelmi Hivatalt, mint szakhatóságot be kell vonni.

- A település műemlékeit, nyilvántartott régészeti lelőhelyeit és régészeti érdekű területeit a bel- és a kül-területi szabályozási terv tünteti fel.

- Régészeti érintettség esetén az örökségvédelemről szóló jogszabályok alapján kell eljárni.

- A régészeti lelőhelyeken a tervezett munkálatok esetében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.

- , A védelemben részesített helyi építészeti értékek2. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.”

Tűzvédelem

25.§.

- Új épületek építése, meglévő épületek bővítése csak a magasabb szintű jogszabállyal jóváhagyott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban OTSZ) meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.

- A területen az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapokat kell kialakítani.

- A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

- Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.

- Az építmények közötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthető, amennyiben az a kialakult állapot szerint nem éri el a 6,0 métert.

Sajátos jogintézmények követelményrendszere,

Építésjogi következmények

26.§.

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

27.§.

  - .

Útépítés és közművesítési hozzájárulás

28.§.

- A helyi közutakat és közműveket alegkésőbb az általukn kiszolgált építmények használatba vételéig meg kell valósítani.

- A helyi közutakat illetőleg közműveket, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben vagy egészében az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

Településrendezési kötelezettségek

29.§.

Záró rendelkezések

30.§.

- Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

- A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módón gondosodik.

- Jelen szabályrendelet csak a szabályozási tervel együtt érvényes, azzal egyött értelmezhető és használható. A6/2010 (IX.20.)  rendelet  rendelet jóváhagyásával hatályát vesztette Szenyér Község R-2. jelű 1:10000 méretarányú, és R-3 jelű 1:2000 méretarányú szabályozási terve.A6/2010 (IX.20 ) rendelet  hatályba léápéséz követően  a 6/2003 (IV. 7.) számú rendelettel együtt kell alkalmazni az Sz-1 jelű 1:10000 méretarányú, és az Sz-2 jelű 1:2000 méretarányú szabályozási tervet.

- A 6/2010 (IX.20 ) számú rendeletet hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. A hatályba lépést követően az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az kedvezőbb az ügyfél részére.

- Az 5/2014(V.26) rendelet mellékletét képező Sz-1 jelű „Külterület szabályozási terv módosító tervlap” az 5/2014(V.26) számú rendelet  2. sz. melléklete szerint módosul.

Szenyér, 2003.március 20.

Varga Miklós 							Bali Gyuláné

körjegyző		                                                 polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 26 .

Hoffmanné dr. Németh Ildikó sk.  jegyző

1. számú függelék

Műemlékvédelem alatt álló épületek

1.)	Temetődomb             M 4535 Rk. templom	Hrsz:	233/1, 233/2.

műemléki környezet:					Hrsz:	230, 231, 232, 233/1,

233/2, 234, 235, 077, 078, 079/1. út, 079/2. út, 080/1.

2.)	Simon József utca 51. M 6774 lakóépület	           Hrsz:	273.

műemléki környezet:                                          Hrsz: 203, 222. út, 270, 271, 272, 273, 274, 275.

2. számú függelék

Régészeti védelem alatt álló területek

Régészeti lelőhelyek:

1.)	Várdomb						43351	Hrsz.: 049.

2.)	Temető, Római katolikus templom			Hrsz.: 233, 234.

3.)	Borzlik-dűlő						43353	Hrsz.: 050.

4.)	Országúti nyugati földek				43354	Hrsz.: 076-078.

5.)	Felsőkert							Hrsz.: 300.

Régészeti érdekű területek:

1.)	Akasztói dűlő				             Hrsz.: 064/3.

2.)	A temetőtől északra                                          Hrsz.: 230, 231, 235, 237.

3.)	Simon József u. és Badacsony u. között emelkedő dombhát

Hrsz.: 284-315, 319-342.

4.)	Valamennyi vízfolyás teljes hosszában az árterületből kiemelkedő terület 4–500 m széles sávja

3. számú függelék

Helyi védett épület, építmény

1)	Kossuth L. u. 3.		Hrsz.: 4			lakóépület

2)	Simon József u. 54.		Hrsz.: 204			lakóépület

3)	Simon József u.35.		Hrsz.: 290			lakóépület

4)	Simon József u. 31.		Hrsz.: 293			lakóépület

5)	Simon József u. 29.		Hrsz.: 294			lakóépület

6)	Simon József u. 25.		Hrsz.: 300			általános iskola

7)	Simon József u. 17. 		Hrsz.: 305			lakóépület, polgári ház

8)	Simon József u. 5.		Hrsz.: 313			lakóépület, polgári ház

9)	Simon József u. 1.		Hrsz.: 315			posta, kultúrház, volt kúria

10)	Petőfi S. u. 59.		Hrsz.: 68			lakóépület

11)	Petőfi S. u. 55.		Hrsz.: 70			lakóépület

12)	Petőfi S. u. 53.		Hrsz.: 71			lakóépület

13)	Petőfi S. u. 49.		Hrsz.: 73			lakóépület

14)	Petőfi S. u. 15.		Hrsz.: 90			lakóépület

15)	Kisperjes u. 5.		Hrsz.: 065/18			lakóépület

16)	 				Hrsz.: 053			gazdasági épület

4. számú függelék

Nemzeti ökológiai hálózatba tartozó földrészletek

A.	NATURA 2000 terület által érintett földrészletek

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI

TERÜLETÉN TALÁLHATÓ KIEMELT JELENTŐSÉGŰ

TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK

Boronka-melléke (HUDD20044)

Érintett földrészlet: 019. hrsz.

# Footnotes

Módosította a 6/2010(IX.20),  számú  rendelet . A 6/2010.( IX. 20) számú rendelet hatályos 2010. október 20-tól ,

Módosította az 5/2014(V.26) számú rendelet  hatályos 2014.június 11.-től

Módosította a 6/2010(IX.20) számú  rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Módosította a 6/2010(IX.20) számú  rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Hatályon kívül helyezte az 6/2010 (IX.20. számú rendelet, hatályos 2010. október 20. –től

Hatályon kívül helyezte az 6/2010 (IX.20.) számú rendelet, hatályos 2010. október 20. –tól

Hatályon kívül helyezte az 6/2010 (IX.20.) számú rendelet, hatályos 2010. október 20. –tól

Hatályon kívül helyezte az 6/2010 (IX.20.) számú rendelet, hatályos 2010. október 20. –tól

Hatályát vesztette az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, 2014 június 11-től kezdődő hatállyal

Az eredeti szöveget hatályon kívül helyezte az 6/2010 (IX.20.) számú  rendelet,a módosílt rendelkezés hatályos 2010. október 20. –tól.

Beillesztette a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Beillesztette a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Hatályon  kívül helyezte  a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Hatályon  kívül helyezte  a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Hatályon  kívül helyezte  a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Hatályon  kívül helyezte  a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Hatályát vesztette az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, 2014 június 11-től kezdődő hatállyal

A teljes bekezdés hatályát vesztette az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, 2014 június 11-től kezdődő hatállyal

részleges hatályon  kívül helyezés  a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től

A § megnevezése és rendelkezései módosultak  az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től,

A §  rendelkezései módosultak  az 5/2014(V.26.) számú rendelettel, hatályos 2014. június 11-től,

Módosult  a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Hatályon  kívül helyezte  a 6/2010(IX.20. ) rendelet, hatályos 2010. október 20-tól

Módosult  a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Beépítette a a 6/2010(IX.20. ) rendelet , hatályos 2010. október 20-tól

Beépítette a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Beépítette a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Beépítette a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Módosult az 5/2014(V.26) számú   rendelettel , hatályos 2014 . június 11-től

Módosult az 5/2014(V.26) számú   rendelettel , hatályos 2014 . június 11-től

Beépítette a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Beépítette a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Beépítette a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Módosult az 5/2014(V.26) számú   rendelettel , hatályos 2014 . június 11-től

Hatályát vesztette az 5/2014(V.26) számú rendelettel, 2014 június 11-től

Hatályát vesztette az 5/2014(V.26) számú rendelettel, 2014 június 11-től

Hatályát vesztette az 5/2014( V.26.) számú rendelettel, 2014. június 11-től

Módosult a 6/2010(IX.20. ) rendelettel , hatályos 2010. október 20-tól

Hatályát vesztette az 5/2014( V.26.) számú rendelettel, 2014. június 11-től

Beépítette a  6/2010 (IX. 20) rendelet.

Beépítette a  6/2010 (IX. 20) rendelet

Beépítette a z 5/2014(V.26) rendelet

Beépítette a6 /2010 6(IX.20) számú rendelet, hatályos 2010. okt. 20-tól

Beépítette a6 /2010 6(IX.20) számú rendelet, hatályos 2010. okt. 20-tól

Beépítette a6 /2010 6(IX.20) számú rendelet, hatályos 2010. okt. 20-tól

Beépítette a6 /2010 6(IX.20) számú rendelet, hatályos 2010. okt. 20-tól

# Text boxes

Lf1

O

4,5

1200

30

Lf2

O

4,5

400

20