*2.melléklet a 13/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez*

**A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA**

Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása, stb.

A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig háromévenként kell felülvizsgálni, és szükség szerint pontosítani.

Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználói csoportok csúcshőigénye és a korlátozható hőteljesítmény (kiemelten feltüntetve):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hkp. jele | Felhasználói hkp. címe | Mértékadó teljesítmény (kW) | Korlátozott teljesítmények (kW) |
| Fűtés | HMV | 1. fokozat | 2. fokozat | 3. fokozat |
| 8/A kazánház | Olimpia u. 8. | 18 | – | 18 | 18 | 18 |
| RK4 | Róbert K. u. 21. | 32 | – | **16** | 16 | 16 |
| CBA | Mérges u. 13. | 61 | - | **61** | 61 | 61 |
| PROFI | Mérges u. 13. | 61 | - | **61** | 61 | 61 |
| Óvoda-Bölcsőde | Jeruzsálem u. 3. | 111 | 80 | **55** | 55 | 55 |
| III. iskola | Jeruzsálem u. 1. | 191 | 80 | **95** | 95 | 95 |
| Óvoda-Bölcsőde | Visonta u. 2. | 226 | 80 | **113** | 113 | 113 |
| VI. iskola | Iskola u. 1. | 194 | 80 | **97** | 97 | 97 |
| A/4 | Koháry u. 8. | 142 | – | 142 | 142 | **113** |
| A/5 | Koháry u. 6. | 93 | – | 93 | 93 | **74** |
| A/6 | Koháry u. 12. | 148 | 95 | 243 | **148** | **118** |
| A/7 | Koháry u. 12. | 81 | 70 | 151 | **81** | **65** |
| A/8 | Koháry u. 22. | 216 | 148 | 364 | **216** | **173** |
| A/9 | Búza u. 3. | 263 | 117 | 380 | **263** | **210** |
| A/10 | Búza u. 3. | 270 | 117 | 387 | **270** | **216** |
| A/12 | Koháry u. 22. | 318 | 238 | 556 | **318** | **254** |
| M/1 | Egri u. 5. | 212 | 137 | 349 | **212** | **170** |
| M/2 | Mérges u. 2. | 266 | 137 | 403 | **266** | **213** |
| M/3 | Mérges u. 4. | 195 | 137 | 332 | **195** | **156** |
| M/4 | Mérges u. 6. | 214 | 137 | 351 | **214** | **171** |
| M/5A | Mérges u. 16. | 136 | 117 | 253 | **136** | **109** |
| M/5B | Mérges u. 10. | 136 | 117 | 253 | **136** | **109** |
| M/6 | Mérges u. 24. | 164 | 117 | 281 | **164** | **131** |
| M/7A | Jeruzsálem u. 8. | 246 | 152 | 398 | **246** | **197** |
| M/7B | Jeruzsálem u. 10. | 237 | 152 | 389 | **237** | **190** |
| M/7C | Mérges u. 15. | 317 | 152 | 469 | **317** | **254** |
| M/7D | Bethlen G. u. 10/1. | 275 | 235 | 510 | **275** | **220** |
| M/8 | Bethlen G. u. 8/1. | 274 | 235 | 509 | **274** | **219** |
| M/9 | Bethlen G. u. 6/1. | 288 | 235 | 523 | **288** | **230** |
| M/10 | Bethlen G. u. 4/1. | 252 | 235 | 487 | **252** | **202** |
| M/11A | Mérges u. 3. | 158 | 117 | 275 | **158** | **126** |
| M/11B | Mérges u. 9. | 138 | 117 | 255 | **138** | **110** |
| M/12 | Jeruzsálem u. 6/1. | 145 | 117 | 262 | **145** | **116** |
| M/13 | Jeruzsálem u. 4/1. | 157 | 117 | 274 | **157** | **126** |
| M/14 | Jeruzsálem u. 2/1. | 157 | 117 | 274 | **157** | **126** |
| BV/1 | Barátok tere 3. | 472 | 63 | 535 | 535 | **535** |
| BV/2 | Páter Kis Szaléz u. 22.K | 550 | 40 | 590 | 590 | **590** |
| BV/3 | Páter Kis Szaléz u. 22.L | 100 | 70 | 170 | 100 | **80** |
| BV/4 | Belváros tér 2. | 600 | 250 | 850 | 600 | **480** |
| 8/A1 | Erőmű u. 4. | 186 | – | 186 | 186 | **149** |
| 8/A2 | Erőmű u. 10. | 210 | – | 210 | 210 | **168** |
| 8/A3 | Platán u. 30. | 172 | – | 172 | 172 | **138** |
| 8/A4 | Platán u. 24. | 191 | – | 191 | 191 | **153** |
| 8/A5 | Platán u. 18. | 173 | – | 173 | 173 | **138** |
| 8/A6 | Visonta u. 3. | 166 | – | 166 | 166 | **133** |
| 8/A7 | Iskola u. 2/2. | 210 | – | 210 | 210 | **168** |
| 8/A8 | Iskola u. 4. | 118 | 117 | 235 | **118** | **94** |
| 8/A9 | Iskola u. 10. | 195 | – | 195 | 195 | **156** |
| 8/A10 | Iskola u. 16. | 122 | 117 | 239 | **122** | **98** |
| 8/A11 | Jószerencsét u. 20/1. | 123 | 117 | 240 | **123** | **98** |
| 8/A12 | Jószerencsét u. 22/1. | 131 | 117 | 248 | **131** | **105** |
| 8/A13 | Jószerencsét u. 24/1. | 214 | – | 214 | 214 | **171** |
| 8/A14 | Platán u. 36. | 210 | – | 210 | 210 | **168** |
| RK1 | Róbert K. u. 17/1. | 91 | 90 | 181 | **91** | **73** |
| RK2 | Róbert K. u. 19. | 97 | 90 | 187 | **97** | **78** |
| RK3 | Róbert K. u. 19/1. | 143 | – | 143 | 143 | **114** |
| RK5 | Róbert k. u. 21. | 124 | 95 | 219 | **124** | **99** |
| P1.04 | Pesti u. 5. | 169 | 152 | 321 | **169** | **135** |
| P2.04 | Pesti u. 15. | 166 | 152 | 318 | **166** | **133** |
| P3.04 | Pesti u. 25. | 152 | 152 | 304 | **152** | **122** |
| P3.10 | Pesti u. 23. | 164 | 152 | 316 | **164** | **131** |
| P4.04 | Pesti u. 33. | 157 | 152 | 309 | **157** | **126** |
| P4.10 | Pesti u. 33. | 148 | 152 | 300 | **148** | **118** |
| Kazánház | Bugát Pál tér 4. | 250 | 148 | 398 | **250** | **200** |
| Összesen: | 10352 | 5788 | **15442** | **9974** | **8058** |
| **16140** |
| Csökkentés mértéke (%) | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 |

A távhőkorlátozási ütemterv egyes fokozataiban korlátozható hőteljesítmény a mértékadó teljesítmények alapján került meghatározásra.

A korlátozható hőteljesítmény a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben előírt mértékű.

A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (2-3 fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (elektronikus úton – internet, rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.