*2.melléklet a 13/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez*

**A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA**

Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása, stb.

A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig háromévenként kell felülvizsgálni, és szükség szerint pontosítani.

Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználói csoportok csúcshőigénye és a korlátozható hőteljesítmény (kiemelten feltüntetve):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hkp. jele | Felhasználói hkp. címe | Mértékadó teljesítmény (kW) | | | Korlátozott teljesítmények (kW) | | | | | |
| Fűtés | HMV | | 1. fokozat | | 2. fokozat | | 3. fokozat | |
| 8/A kazánház | Olimpia u. 8. | 18 | – | | 18 | | 18 | | 18 | |
| RK4 | Róbert K. u. 21. | 32 | – | | **16** | | 16 | | 16 | |
| CBA | Mérges u. 13. | 61 | - | | **61** | | 61 | | 61 | |
| PROFI | Mérges u. 13. | 61 | - | | **61** | | 61 | | 61 | |
| Óvoda-Bölcsőde | Jeruzsálem u. 3. | 111 | 80 | | **55** | | 55 | | 55 | |
| III. iskola | Jeruzsálem u. 1. | 191 | 80 | | **95** | | 95 | | 95 | |
| Óvoda-Bölcsőde | Visonta u. 2. | 226 | 80 | | **113** | | 113 | | 113 | |
| VI. iskola | Iskola u. 1. | 194 | 80 | | **97** | | 97 | | 97 | |
| A/4 | Koháry u. 8. | 142 | – | | 142 | | 142 | | **113** | |
| A/5 | Koháry u. 6. | 93 | – | | 93 | | 93 | | **74** | |
| A/6 | Koháry u. 12. | 148 | 95 | | 243 | | **148** | | **118** | |
| A/7 | Koháry u. 12. | 81 | 70 | | 151 | | **81** | | **65** | |
| A/8 | Koháry u. 22. | 216 | 148 | | 364 | | **216** | | **173** | |
| A/9 | Búza u. 3. | 263 | 117 | | 380 | | **263** | | **210** | |
| A/10 | Búza u. 3. | 270 | 117 | | 387 | | **270** | | **216** | |
| A/12 | Koháry u. 22. | 318 | 238 | | 556 | | **318** | | **254** | |
| M/1 | Egri u. 5. | 212 | 137 | | 349 | | **212** | | **170** | |
| M/2 | Mérges u. 2. | 266 | 137 | | 403 | | **266** | | **213** | |
| M/3 | Mérges u. 4. | 195 | 137 | | 332 | | **195** | | **156** | |
| M/4 | Mérges u. 6. | 214 | 137 | | 351 | | **214** | | **171** | |
| M/5A | Mérges u. 16. | 136 | 117 | | 253 | | **136** | | **109** | |
| M/5B | Mérges u. 10. | 136 | 117 | | 253 | | **136** | | **109** | |
| M/6 | Mérges u. 24. | 164 | 117 | | 281 | | **164** | | **131** | |
| M/7A | Jeruzsálem u. 8. | 246 | 152 | | 398 | | **246** | | **197** | |
| M/7B | Jeruzsálem u. 10. | 237 | 152 | | 389 | | **237** | | **190** | |
| M/7C | Mérges u. 15. | 317 | 152 | | 469 | | **317** | | **254** | |
| M/7D | Bethlen G. u. 10/1. | 275 | 235 | | 510 | | **275** | | **220** | |
| M/8 | Bethlen G. u. 8/1. | 274 | 235 | | 509 | | **274** | | **219** | |
| M/9 | Bethlen G. u. 6/1. | 288 | 235 | | 523 | | **288** | | **230** | |
| M/10 | Bethlen G. u. 4/1. | 252 | 235 | | 487 | | **252** | | **202** | |
| M/11A | Mérges u. 3. | 158 | 117 | | 275 | | **158** | | **126** | |
| M/11B | Mérges u. 9. | 138 | 117 | | 255 | | **138** | | **110** | |
| M/12 | Jeruzsálem u. 6/1. | 145 | 117 | | 262 | | **145** | | **116** | |
| M/13 | Jeruzsálem u. 4/1. | 157 | | 117 | | 274 | | **157** | | **126** | |
| M/14 | Jeruzsálem u. 2/1. | 157 | | 117 | | 274 | | **157** | | **126** | |
| BV/1 | Barátok tere 3. | 472 | | 63 | | 535 | | 535 | | **535** | |
| BV/2 | Páter Kis Szaléz u. 22.K | 550 | | 40 | | 590 | | 590 | | **590** | |
| BV/3 | Páter Kis Szaléz u. 22.L | 100 | | 70 | | 170 | | 100 | | **80** | |
| BV/4 | Belváros tér 2. | 600 | | 250 | | 850 | | 600 | | **480** | |
| 8/A1 | Erőmű u. 4. | 186 | | – | | 186 | | 186 | | **149** | |
| 8/A2 | Erőmű u. 10. | 210 | | – | | 210 | | 210 | | **168** | |
| 8/A3 | Platán u. 30. | 172 | | – | | 172 | | 172 | | **138** | |
| 8/A4 | Platán u. 24. | 191 | | – | | 191 | | 191 | | **153** | |
| 8/A5 | Platán u. 18. | 173 | | – | | 173 | | 173 | | **138** | |
| 8/A6 | Visonta u. 3. | 166 | | – | | 166 | | 166 | | **133** | |
| 8/A7 | Iskola u. 2/2. | 210 | | – | | 210 | | 210 | | **168** | |
| 8/A8 | Iskola u. 4. | 118 | | 117 | | 235 | | **118** | | **94** | |
| 8/A9 | Iskola u. 10. | 195 | | – | | 195 | | 195 | | **156** | |
| 8/A10 | Iskola u. 16. | 122 | | 117 | | 239 | | **122** | | **98** | |
| 8/A11 | Jószerencsét u. 20/1. | 123 | | 117 | | 240 | | **123** | | **98** | |
| 8/A12 | Jószerencsét u. 22/1. | 131 | | 117 | | 248 | | **131** | | **105** | |
| 8/A13 | Jószerencsét u. 24/1. | 214 | | – | | 214 | | 214 | | **171** | |
| 8/A14 | Platán u. 36. | 210 | | – | | 210 | | 210 | | **168** | |
| RK1 | Róbert K. u. 17/1. | 91 | | 90 | | 181 | | **91** | | **73** | |
| RK2 | Róbert K. u. 19. | 97 | | 90 | | 187 | | **97** | | **78** | |
| RK3 | Róbert K. u. 19/1. | 143 | | – | | 143 | | 143 | | **114** | |
| RK5 | Róbert k. u. 21. | 124 | | 95 | | 219 | | **124** | | **99** | |
| P1.04 | Pesti u. 5. | 169 | | 152 | | 321 | | **169** | | **135** | |
| P2.04 | Pesti u. 15. | 166 | | 152 | | 318 | | **166** | | **133** | |
| P3.04 | Pesti u. 25. | 152 | | 152 | | 304 | | **152** | | **122** | |
| P3.10 | Pesti u. 23. | 164 | | 152 | | 316 | | **164** | | **131** | |
| P4.04 | Pesti u. 33. | 157 | | 152 | | 309 | | **157** | | **126** | |
| P4.10 | Pesti u. 33. | 148 | | 152 | | 300 | | **148** | | **118** | |
| Kazánház | Bugát Pál tér 4. | 250 | | 148 | | 398 | | **250** | | **200** | |
| Összesen: | | 10352 | | 5788 | | **15442** | | **9974** | | **8058** | |
| **16140** | | | |
| Csökkentés mértéke (%) | | 0 | | 0 | | 5 | | 38 | | 50 | |

A távhőkorlátozási ütemterv egyes fokozataiban korlátozható hőteljesítmény a mértékadó teljesítmények alapján került meghatározásra.

A korlátozható hőteljesítmény a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben előírt mértékű.

A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (2-3 fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (elektronikus úton – internet, rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.