**1. számú melléklet**

**(a 23/2003. (XII. 2.) KT. számú rendelethez)**

**Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek**

**I.**

**Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának, figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Beépített ingatlanok (telkek)

1.1 Udvari csappal: 40 liter/fő/nap

1.2 Épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal: 60 liter/fő/nap

1.3 Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítésese WC-vel: 75 liter/fő/nap

1.4. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal: 65 liter/fő/nap

1.5 Mint az 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel: 80 liter/fő/nap

1.6. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap

1.7. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fűrődhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap

1.8. Mint az 1.7., de hagyományos fűtés helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel: 150 liter/fő/nap

1.9 Mint az 1.8, de központi melegvíz ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel: 180 liter/fő/nap

2.) Házi kertlocsolás 1 liter/m2/nap

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 százalékának alapulvételével.

3.) Gépkocsimosás (tömlővel): 400 liter/szgk/hó

4.) Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap

5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma szerint: 30 liter/fő/nap

6.) A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli –nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

**II.**

**Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap

2.) Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap

3.) Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap

4.) Óvodák férőhelyenként: 90 liter/nap

**III.**

**Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Általános iskola tantermenként

1.1 zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap

1.2 zuhanyzóval: 600 liter/nap

2.) Napköziotthon, gyermekenként 50 liter/nap

3.) Diákétterem, menza

3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap

3.2 konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap

**IV.**

**Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Kultúrház

1.1 állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap

1.2 időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap

2.) Könyvtárlátogatók száma szerint: 8 liter/fő/nap

**V.**

**Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Éttermek

1.1 melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap

1.2. hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap

1.3 étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap

1.4. étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap

2.) Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

**VI.**

**Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Sportolók létszáma szerint: 30 liter/fő/nap

2.) Locsolás: 3 liter/m2/nap

3.) Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap

**VII.**

**Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei**

1.) Iroda, hivatal: 30 liter/m2/nap

2.) Közterületek tisztán tartása, esetenként

2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m2

2.2 a 2.1 pont alá tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása: 5 liter/m2

2.3 zöldterületek locsolása: 3 liter/m2

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény nyitásától (nyitásról zárásig) időtartamára kell felhasználni.

Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani.

Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV. valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt – s nem mért – vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.

Gádoros, 2003. november 19.

Dr. Prozlik László Varga József

polgármester jegyző