**Függelék**

**1. sz. Függelék**

**Országos jelentőségű objektumok**

**Műemlékek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **törzsszám** | **megnevezés** | **hely** |
| 2486 | Késő római lakóépület és fürdő | Hosszúrétek-dűlő  (hrsz. 0292/21) |
| 2488 | Római katolikus templom | Templom tér  (hrsz. 1157) |
| 11291 | Római katolikus bányásztemplom | Jubileum tér  (hrsz. 1823/1, 1823/2, 1826) |
| 11635 | Reimann-altáró (dorogi altáró) bejárati építménye | Esztergomi út - Hantken Miksa utca  (hrsz. 1514, 1518/12, 1518/22) |

**Régészeti lelőhelyek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **azonosító** | **lelőhely neve** | **lelőhely típusa** | **lelőhely kora** |
| 1. lh | Dorog – Hungária-hegy /Nagy-kőszikla/ | Település, Szórvány lelet | Őskor, Kora-vaskor |
| 2. lh | Dorog – Ódorogi-völgy, Mészmű | Település, falu, Templom, Temető, Szórvány lelet | Középkor |
| 3. lh | Dorog – Kálvária-hegy | Település, Szórvány lelet | Őskor, Rézkor, Késő-bronzkor, Római-kor |
| 4. lh | Dorog – Dózsa György (Eötvös József) Iskola | Szórvány lelet | Őskor, Késő-bronzkor |
| 5. lh | Dorog – Temetői-dűlő | Település, falu, Szórvány lelet | Őskor, Kora-bronzkor, Árpád-kor |
| 6. lh | Dorog – Homoki szőlők | Szórvány lelet | Őskor, Újkőkor, Középső- és Késő-bronzkor, Római-kor |
| 7. lh | Dorog – Hosszú rétek I. | Település, falu, villagazdaság, Szórvány lelet | Római-kor |
| 8. lh | Dorog – Aranyhegyi szőlők (Homoki szőlők) | Szórvány leletek, ?Temetkezés | Őskor, Rézkor, Kora-bronzkor, Vaskor, Középkor |
| 9. lh | Dorog – Csolnoki út | Szórvány lelet | Középkor |
| 10. lh | Dorog – Régi-dűlő | Szórvány lelet, mérföldkő, ?út | Római-kor |
| 11. lh | Dorog – Dózsa Gy. u. 8. | Szórvány lelet | Késő-vaskor |
| 12. lh | Dorog – Hosszú rétek II. | Település, falu, villagazdaság, épületmaradványok, Szórvány lelet | Őskor, Rézkor, Kora-bronzkor, Római-kor |
| 13. lh | Dorog – Árokföldek | Út, köves út | Római-kor |

**Országos jelentőségű természeti értékek**

|  |  |
| --- | --- |
| **jelentősége** | **megnevezése** |
| nemzetközi jelentőségű | Natura 2000 – HUDI20013 |
|  | Natura 2000 – HUDI20018 |
| országos jelentőségű | Országos ökológiai hálózat |
|  | Természeti terület |
|  | Ex lege – forrás |
|  | Ex lege – Nyílt karszt |

**2. sz. Függelék**

**Helyi jelentőségű objektumok**

**Helyi jelentőségű művi értékek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Besorolás** | **Megnevezés** | **Hely** |
| Épületek, építmények | VIII-as aknai fürdő épülete | hrsz. 1518/9 és 1518/13 |
|  | Arany János Városi Könyvtár (volt Casino épülete) | (hrsz. 1192) |
|  | Bányász-dísztér | (hrsz. 1801/1) |
|  | Bányász Emlékház épülete (1983-tól bányászati emlékház) | (hrsz. 118/40) |
|  | - | - |
|  | DOSZÉN Rt. volt igazgatósági épülete | (hrsz. 1518/5) |
|  | Dózsa György Általános Iskola | (hrsz. 1825/1) |
|  | Erkel Ferenc Zeneiskola (volt Perl József patika) | (hrsz. 1430/) |
|  | Falusi római katolikus plébánia hivatal épülete, terméskő kerítése | (hrsz. 1155) |
|  | Hatvan ágyas kórház | (hrsz. 1467) |
|  | Hősök tere létesítményei és környéke | (hrsz. 1156/1, 1156/2, 1194/2 és 1194/3) |
|  | Ipartestületi székház | (hrsz. 1627) |
|  | Központi meddőhányó, mint technikatörténeti és tájvédelmi elem |  |
|  | Kálvária együttese | (hrsz. 0222/1) |
|  | Mária-barlang | (hrsz. 130) |
|  | Művelődési Ház épülete a művészeti alkotásokkal együtt | (hrsz. 884) |
|  | OTP épület | (hrsz. 1412/1) |
|  | Református templom | (hrsz. 599) |
|  | Régi sváb ház | Bécsi u. 8. (hrsz. 1044/1 és 1046) |
|  | „Reimann” aknai bánya alagút bejárata | (hrsz. 1518/12 és 1815/22) |
|  | Schmidt S. villa | (hrsz. 1191) |
|  | Schmidt-villa nyári lak | (hrsz. 12) |
|  | Sportpálya Munkás utca felőli főbejárata és a zenepavilon | (hrsz. 725/2) |
|  | Városháza épülete | (hrsz. 159) |
|  | Volt egészségház | (hrsz. 1592) |
|  | Volt falusi kultúrház, ma Közösségi Ház | (hrsz. 1591) |
|  | Volt Katona-ház | (hrsz. 1452/1) |
|  | Volt „Román ház” | Bécsi út 43. (hrsz. 1454) |
|  | Volt tanácsház épülete | Mátyás király u. 1. (hrsz. 1158) |
| Szobrok, emlékművek | 1824-es kereszt a templom előtt részen | (hrsz. 1156/1) |
|  | 1848-49-es emlékmű-szobor | Petőfi tér (hrsz. 637) |
|  | A kitelepítés áldozatainak emlékműve | (hrsz. 1156/1) |
|  | A régi temető egyes síremlékei, német és magyar sírkövek, ravatalozó és főkapu | (hrsz. 534/5) |
|  | „Bányász Emlékmű” | Szénbánya-vállalat központi irodája előtt (hrsz. 1518/5) |
|  | Kucs Béla emlékmű | Zrínyi I. Iskola előkertje (hrsz. 1453) |
|  | Fáy András emléktábla | (hrsz. 1817/12) |
|  | F-4-es Ajtai Szilárd-féle marófejes fejtőgép | József Attila Művelődési Ház parkja (hrsz. 884) |
|  | 1941-45-ös sírkert | Hősök tere (hrsz. 1156/2) |
|  | 1944-es hűségkő | Hősök tere (hrsz. 1156/2) |
|  | 1956-os emlékkő | Hősök tere (hrsz. 1156/2) |
|  | Örökmécses | Hősök tere (hrsz. 1156/2) |
|  | Postakocsi állomás emléktáblája | Hősök tere (hrsz. 1194/2) |
|  | Jubileumi emlékmű, a 20 éves város tiszteletére | (hrsz. 1801/2) |
|  | Német feliratú kőkereszt a falusi templom oldalán | (hrsz. 1157) |
|  | OMBKE emléktábla a volt Kaszinó épület Hősök terei oldalfalán | (hrsz. 1192) |
|  | „Pihenő bányász” | Rákóczi út (hrsz. 1473/28) |
|  | „Rockefeller Emlékmű” | Jubileum tér (hrsz. 1801/2) |
|  | Schmidt Sándor emléktábla | (hrsz. 118/6) |
|  | Szökőkút-díszkút teknősbékákkal | Művelődési Ház parkja (hrsz. 884) |
|  | Zsigmondy Vilmos mellszobra | (hrsz. 731/66 hrsz) |
| Kortörténeti jelentőségű épületek | Gyógyszertár, Fogorvosi rendelő | (hrsz. 1466/8) |
|  | Szakrendelő | (hrsz. 1466/8) |
| Városképi jelentőségű útvonalak | 10. sz. főút belterületi szakasza | 10. sz. főút belterületi szakasza |
| Beépítés jellege, utcakép | Présházas arculatú terület  (Az utca vonalvezetése / a térfalak helye és jellege.) | - Árpád utca – Mátyás király utca – Csolnoki út környéke. |
|  | Kolónia karakterű területek  (A beépítés jellege.) | - Diófa utca – Akácfa utca – Tölgyfa utca – Fűzfa utca – Fenyőfa utca környéke,  - Hunyadi János utca – Sándor utca környéke  - Jubileum tér környéke |

**Helyi jelentőségű természeti értékek**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Besorolás*** | ***Megnevezés*** |
| Városképi jelentőségű parkok | Állat- és növénykert díszkertje (megvalósulását követően) |
|  | Jubileum tér és Szent Borbála templom előtti köztér |
|  | Hősök tere |
|  | Kórház és rendelőintézet kertje |
|  | Mária tér |
|  | Otthon tér |
|  | Petőfi tér |
| Városképi jelentőségű intézménykertek | 1508/1 hrsz.-ú telek kertje |
|  | - |
|  | Schmidt-villa nyárilak kertje |
|  | Temető kertje |
| Városképi jelentőségű fasorok | Kossuth Lajos utca |
|  | Köztársaság út |
|  | Rákóczi Ferenc utca |
|  | Zrínyi utca |

**3. sz. Függelék**

**Közmű ágazati szabványok kivonata**

**Vízellátás**

Vízvezetékek legkisebb védőtávolsága

Épülettől:

- 300 mm átmérőig: védőszerkezet nélkül: 3,0 m, védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés,

- 300-700 mm-ig: 5,0 m,

- 700-1200 mm-ig: 7,0 m,

- 1200 mm felett: 8,0 m.

Közúti hidaktól és aluljárók síkalapjától:

- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 4,0 m,

- védőszerkezet alkalmazása esetén: nincs megkötés.

A többi közművezetéktől:

- csatornától: 1,5 m,

- erősáramú kábeltől: 0,7 m,

- gázelosztó vezetéktől: 0,7 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,7 m.

**Szennyvíz- és csapadékcsatornázás**

Szennyvíz- és csapadékcsatornák legkisebb védőtávolsága

Épülettől:

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet nélkül: 3,0 m,

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: 2,0 m,

- nyitott szelvénynél: 7,0 m,

- nyitott szelvénynél védőszerkezet, illetve fokozott biztonság alkalmazásával: nincs megkötés,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet nélkül: 3,0 m,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés.

Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazása nélkül: 3,0 m,

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazása esetén: 2,0 m,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet nélkül: 4,0 m,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés.

A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 1,5 m,

- csatornától: nincs megkötés

- erősáramú kábeltől: 1,0 m,

- gázelosztó vezetéktől: 2,0 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,7 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 1,0 m.

**Villamosenergia ellátás**

Villamos alállomások biztonsági övezetét a létesítmény kerítésétől, illetve a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10,0 m széles sávban biztosítani kell. A védőterület nem építhető be.

Föld feletti vezetésű villamosvezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áramvezetőtől vízszintesen mért biztonsági zóna sávját, annak függőleges vetületéig biztosítani kell.

Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a szélső áramvezetőtől:

- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 13,0-13,0 m,

- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 5,0-5,0 m

- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték belterületen: 2,5-2,5 m

- 0,4 kV-os kisfeszültségű vezeték: 1,0-1,0 m.

Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a tengelytől:

- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 18,0-18,0 m,

- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 7,0-7,0 m

Földben elhelyezett nagyfeszültségű erősáramú kábel legkisebb védőtávolsága:

Épülettől:

- 120 kV-os kábel esetén: 1,5-1,5 m.

35 kV-0,4 kV-ig erősáramú földben elhelyezett kábelek legkisebb védőtávolsága:

Épülettől:

- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 0,5 m,

- védőszerkezet alkalmazásával: 0,3 m.

Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 0,5 m,

- védőszerkezet alkalmazásával: 0,5 m.

A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m\*,

- csatornától: 0,7 m\*,

- gázelosztó vezetéktől: 0,5 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 1,0 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.

\* közös árkos közműsávban

**Vezetékes gázellátás**

Gázvezeték legkisebb védőtávolsága

Épülettől, vasúttól:

- kisnyomású gázvezeték: 2,0 m,

- kisnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,

- középnyomású gázvezeték: 4,0 m,

- középnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 2,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték: 5,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 2,5 m,

Üreges túlnyomás nélküli (csatorna) közműtől és műtárgytól:

- kisnyomású gázvezeték: 1,0 m,

- kisnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 0,5 m,

- középnyomású gázvezeték: 2,0 m,

- középnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték: 2,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,

A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m,

- erősáramú kábeltől: 0,5 m\*,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m\*,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 0,7 m\*,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.

\* közös árkos közműsávban

**Távhő ellátás**

Távhő vezetékek legkisebb védőtávolsága

Épülettől:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 1,0 m,

- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m.

Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 0,5 m,

- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m.

A többi közművezetéktől:

- távhő vezeték védőszerkezetben vízvezetéktől: 0,5 m\*,

- távhő vezeték földbe fektetve vízvezetéktől: 0,7 m\*,

- távhő vezeték védőszerkezetben csatornától: 0,7 m\*,

- távhő vezeték földbe fektetve csatornától: 0,7 m\*,

- távhő vezeték védőszerkezetben erősáramú kábeltől: 0,7 m\*,

- távhő vezeték földbe fektetve erősáramú kábeltől: 0,7 m\*,

- gázelosztó vezetéktől: 1,0 m,

- védőszerkezetben lévő távhő vezetéktől: 0,5 m,

- földbe fektetett távhő vezetéktől: 1,0 m,

- védőszerkezetben vezetett hírközlési kábeltől: 0,5 m.

\* közös árkos közműsávban

**Elektronikus hírközlés**

Vezetékes hírközlési (telefon) kábelek legkisebb védőtávolsága.

Épülettől:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 1,0 m,

- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m.

Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 0,5 m,

- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m.

A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m,

- csatornától: 0,7 m,

- erősáramú kábeltől: 0,5 m,

- gázelosztó vezetéktől: 0,5 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 0,7 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.

**4. sz. Függelék**

**Hatályos jogszabályok tájékoztató jegyzéke**

**Általános**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A településtervezési és az építészeti–műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

A településrendezési és az építészeti–műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telephely-engedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

A területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm.rendelet

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

A területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról szóló 53/2000. (VI. 1.) FVM rendelet

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti–műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. XII. 13.) ÖTM rendelet

A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Komárom-Esztergom Megye Területrendezési tervéről szóló 22/2005.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet

**Közlekedés**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 2.) GKM rendelet [4. számú melléklet: a 103/2003. (XII. 2.) GKM rendelethez: Országos Vasúti Szabályzat]

ÚT 2-1.206:2001. számú Útügyi műszaki előírás a körforgalmú csomópontok tervezésére

ÚT 2-1.218:2003. számú Útügyi műszaki előírás a településrendezési tervek közlekedési munkarészeinek tartalmi követelményeire

ÚT 2-1.115:2004. számú Útügyi műszaki előírás kapubehajtók, telekbejárók, üzemanyagtöltő állomások és egyéb, közutak melletti kiszolgáló létesítmények közúti kapcsolatára

ÚT 2-1.214:2004. számú Útügyi műszaki előírás a szintbeni közúti csomópontok méretezésére és tervezésére

ÚT 2-1.210:2005. számú Útügyi műszaki előírás a parkolási létesítmények geometriai tervezésére

ÚT 2-1.201:2008. számú Útügyi műszaki előírás a közutak tervezésére

**Kulturális örökségvédelem**

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet

Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályozásáról szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFRI rendelet

**Környezet és természetvédelem**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

**Termőföldvédelem**

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.(IV.3.) Korm. rendelet

**Erdővédelem**

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

**Vízvédelem**

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény

A vízgazdálkodási hatósági szerepkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25) KvVM rendelet

A vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről szóló 11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet

**Zaj- és rezgésvédelem**

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

**Levegővédelem**

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet

**Hulladékgazdálkodás**

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

Az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

**Tűzvédelem**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

**Egészségügy**

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

**Bányászat, geológia**

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 3/1998 (II. 11.) KTM rendelet

A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén szállító-vezetékek biztonsági szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

**Közművek**

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

MSZ 7487/2-80

MSZ 7487/3-80

**Vezetékes gázellátás**

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

**Villamosenergia**

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet

**Hírközlés**

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény

A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet

**Katasztrófavédelem**

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

**5. sz. Függelék**

**Magyarországon őshonos legfontosabb fa- és cserjefajok tájékoztató jegyzéke**

Az alábbi jegyzékben szereplő fa- és cserjefajok közül – az allergén pollenforrások kerülésével – a tájra jellemző társulásoknak, valamint a termőhelyi adottságoknak megfelelőeket kell Dorog közigazgatási területén belül alkalmazni.

|  |  |
| --- | --- |
| **tudományos (latin) elnevezés** | **magyar elnevezés** |
| **lombos fák** | |
| Acer campestre | mezei juhar |
| Acer platanoides | korai juhar |
| Acer pseudoplatanus | hegyi juhar |
| Acer tataricum | tatár juhar, feketegyűrű juhar |
| Alnus glutinosa | enyves éger, mézgás éger |
| Alnus incana | hamvas éger |
| Betula pendula | közönséges nyír, bibircses nyír |
| Betula pubescens | szőrös nyír, pelyhes nyír |
| Carpinus betulus | közönséges gyertyán |
| Carpinus orientalis | keleti gyertyán |
| Castanea sativa | szelídgesztenye |
| Cerasus avium (Prunus avium) | vadcseresznye, madárcseresznye |
| Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) | sajmeggy |
| Fagus sylvatica | közönséges bükk |
| Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | magyar kőris |
| Fraxinus excelsior | magas kőris |
| Fraxinus ornus | virágos kőris, mannakőris |
| Juglans regia | közönséges dió |
| Malus sylvestris | vadalma |
| Padus avium | zelnicemeggy, májusfa |
| Populus alba | fehér nyár |
| Populus canescens | szürke nyár |
| Populus nigra | fekete nyár |
| Populus tremula | rezgő nyár |
| Pyrus pyraster | vadkörte, vackor |
| Quercus cerris | csertölgy, cserfa |
| Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) | magyar tölgy |
| Quercus petraea (Q. sessiliflora) | kocsánytalan tölgy |
| Quercus pubescens | molyhos tölgy |
| Quercus robur (Q. pedunculata) | kocsányos tölgy |
| Salix alba | fehér fűz |
| Sorbus aria | lisztes berkenye |
| Sorbus aucuparia | madárberkenye |
| Sorbus dégenii | - |
| Sorbus domestica | házi berkenye |
| Sorbus pseudolatifolia | - |
| Sorbus rédliana | - |
| Sorbus semiincisa | budai berkenye |
| Sorbus torminalis | barkóca berkenye |
| Tilia cordata (T. parviflora) | kislevelű hárs |
| Tilia platyphyllos (T. grandifolia) | nagylevelű hárs |
| Tilia tomentosa (T. argentea) | ezüst hárs |
| Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra) | hegyi szil |
| Ulmus laevis | vénic szil |
| Ulmus minor (Ulmus campestris) | mezei szil |
| **tűlevelű fajok (fenyők)** | |
| Abies alba | jegenyefenyő |
| Juniperus communis | közönséges boróka, gyalogfenyő |
| Larix decidua | vörösfenyő |
| Picea abies (Picea excelsa) | lucfenyő |
| Pinus sylvestris | erdei fenyő |
| Taxus baccata | közönséges tiszafa |
| **lombos cserjék** | |
| Alnus viridis | havasi éger, zöld éger |
| Amelanchier ovalis | közönséges fanyarka |
| Amygdalus nana (Prunus tenella) | törpe mandula |
| Artemisia alba | sziklai üröm |
| Berberis vulgaris | közönséges borbolya, sóskafa |
| Calluna vulgaris (Erica vulgaris) | csarab |
| Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) | csepleszmeggy |
| Clematis vitalba | erdei iszalag |
| Colutea arborescens | pukkanó dudafürt |
| Cornus mas | húsos som |
| Cornus sanguinea | veresgyűrű som |
| Coronilla emerus | - |
| Corylus avellana | közönséges mogyoró |
| Cotinus coggygria | cserszömörce |
| Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) | szirti madárbirs |
| Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa) | fekete madárbirs |
| Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C. orientalis) | nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs |
| Crataegus laevigata (C. oxyacantha) | kétbibés galagonya |
| Crataegus monogyna | egybibés galagonya |
| Crataegus nigra | fekete galagonya |
| Crataegus pentagyna | ötbibés galagonya |
| Cytisus ausrtiacus | buglyos zanót |
| Cytisus hirsutus | borzas zanót |
| Cytisus nigricans | fürtös zanót |
| Cytisus decumbens (C. procumbens) | - |
| Cytisus supinus (C. capitalus) | gombos zanót |
| Daphne cneorum | henyeboroszlán |
| Daphne laureola | babérboroszlán |
| Daphne mezereum | farkasboroszlán |
| Erica carnea | alpesi erika |
| Euonymus europaeus | csíkos kecskerágó |
| Euonymus verrucosus | bibircses kecskerágó |
| Frangula alnus (Rhamnus frangula) | kutyabenge |
| Genista tinctoria | festő rekettye |
| Hedera helix | közönséges borostyán |
| Helianthemum numullarium | napvirág |
| Hippophae rhamnoides | homoktövis |
| Laburnum anagyroides | közönséges sárgaakác, aranyeső |
| Ligustrum vulgare | közönséges fagyal |
| Lonicera caprifolium | jerikói lonc |
| Lonicera xylosteum | ükörke lonc, ükörke |
| Prunus spinosa | kökény |
| Rhamnus catharticus | varjútövis (benge) |
| Ribes alpinum | havasi ribiszke |
| Ribes uva-crispa | - |
| Rosa canina | gyepűrózsa |
| Salix caprea | kecskefűz |
| Salix cinerea | rekettyefűz, hamvas fűz |
| Salix eleagnos | ciglefűz, parti fűz |
| Salix fragilis | törékeny fűz csőrege fűz |
| Salix pentandra | babérfűz |
| Salix purpurea | csigolyafűz |
| Salix rosmarinifolia | serevényfűz |
| Salix triandra | mandulalevelű fűz |
| Salix viminalis | kosárkötő fűz |
| Sambucus nigra | fekete bodza |
| Sambucus racemosa | fürtös bodza |
| Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) | seprőzanót |
| Spiraea media | szirti gyöngyvessző |
| Spiraea salicifolia | fűzlevelű gyöngyvessző |
| Staphylea pinnata | mogyorós hólyagfa |
| Viburnum lantana | ostorménfa |
| Viburnum opulus | kányabangita |
| Vitis sylvestris | ligeti szőlő |
|  |  |
|  |  |
| **Jelmagyarázat** |  |
|  | **Allergiát okozó pollenforrás** |